## Slide 1: Using Artificial Intelligence Resources in Dialysis and Kidney Transplant Patients: A Literature Review 人工智能技术在透析与肾移植患者中的应用：文献综述

## Slide 3
目的
  描述人工智能/机器学习（AI/ML）算法对透析和肾脏移植的最新研究和影响
角度
  肾替代疗法
    血液透析（hemodialysis，HD）
    腹膜透析(peritoneal dialysis，PD)
    肾移植（kidney transplantation，KT）
  使用过的 AI/ML 算法

## Slide 4
背景
  AI/ML的方法已经步入平稳期
    美国食品和药物管理局去年批准了至少15个涉及医疗领域的人工智能/深度学习平台(例如，用于房颤检测、CT脑出血诊断、冠状动脉钙化评分、辅助中风诊断或乳房x线摄影乳房密度)。
  数据集未成熟
    在过去的15年里，许多终末期肾病患者需要透析，这让人工智能算法得到了最初的数据集。
    但AI在透析领域的应用仍处于起步阶段。
一、介绍

## Slide 5
其他医学领域的成功
  医学图像处理的成功
  外科手术中的智能机器人
  Apple的手表对房颤检测的影响对医疗保健有重大影响
  因此肾脏病学界提出了两个问题：
    这种成功能否用于透析？
    有可能设计和开发智能透析设备吗？
现实中，大多数晚期肾病患者都必须依赖透析机才能存活。
目标：用AI加强透析机（人工肾脏）的功能。

## Slide 6
2019年的论文(作者认为最有意义的论文之一)
  基于透析患者特征、历史血流动力学反应和透析相关处方，开发了一个多终点模型来预测特定时段的Kt/V、液体排出量、心率和血压。
    Kt/V：一定透析时间内透析器对尿素的清除量与体积的比值
研究意义
  为关于ESRD（终末期肾病患者）患者的人工智能研究打开了大门
  ml驱动的机器连续自主地改变参数（温度、透析液电解质成分、持续时间和超滤速率），避免透析过程中出现糟糕的情况（例如低血压）。

## Slide 7
二. 方法
总共：69项研究
 | AI和血液透析（HD） | AI和腹膜透析（PD） | AI和肾移植（KT）
实验数量 | 43 | 8 | 18
涉及的问题 | （a）透析中心/医疗管理（b）透析技术和程序 （c）贫血管理 （d）激素/饮食问题和（e）动静脉瘘评估 | （a）腹膜技术问题，（b）感染 （c）心血管事件预测 | （a）医疗管理系统 （b）预测移植排斥 （c）他克莫司治疗调节 （d）饮食问题。

## Slide 8
2.3 使用的AI / ML算法
64项研究包括ML算法:15个未指定的ML、朴素贝叶斯模型、支持向量机(SVM)和马尔可夫决策过程强化学习(MDP)
30个未指定的神经网络算法，1个K近邻，1个MLP
11项研究基于树的模型(TBM)，随机森林（RF）或条件推理树
4次实验涉及数据挖掘
5次使用了模糊逻辑方法
1项研究包括特定的NLP算法
2项包括贝叶斯置信网络和动态时间扭曲（DTW）算法

## Slide 9: 三.讨论
AI+HD（血液透析）的应用与挑战
AI+PD （腹膜透析）的应用与挑战
AI+KT （肾移植透析）的应用与挑战

## Slide 10: Q1: 人工智能如何改善向HD(血液透析)提供的医疗服务?
预防
  人工智能能够为临床结果不令人满意的HD实验确定风险概况。
  早期检测可以及时修正风险因素达到高质量的HD实验和有利的结果
诊断
  用人工智能评估动静脉瘘管的流通性可以改善HD实验的结果和病人的生命质量
  通过用人工智能解决方案代替更昂贵的诊断流程能减少医疗成本
3.1 血液透析与人工智能

## Slide 11: Q1: 人工智能如何改善向HD(血液透析)提供的医疗服务?
处方
  人工智能通过推荐药物剂量，预防HD相关的并发症，如贫血和血红蛋白的波动、矿物质失衡等
  通过这种方式，可以减少并发症的出现和减少药物的使用，还可以减少治疗费用
预测
  人工智能用于预测HD期间的死亡率和生存率
  特定的算法预测生命质量,对心血管的测量结果和透析内的血流动力学事件的变化
  生存和生命质量预测模型可以减轻对公共卫生的影响,更好的指导资源的使用
  预测血流动力学事件通过避免低血压、心率和容量的变异性以实时适应HD过程，从而保证HD实验的成功和整体成本效益的干预措施。

## Slide 12: Q2: HD领域的挑战和需求
实时监控的人工智能系统通过在HD实验中的嵌入式自动适应性反应以实现个性化治疗
通过AI/ML系统和专家负责的HD实验的反馈实现两者之间潜在的相互作用，使得两个部分相互学习，为ESRD患者提供更好的决策。
更多的人工智能系统将部署在HD病人护理上，这会产生规模更大的数据。应促使制定有关数据隐私、维护和共享的严格法规，以便在公共医疗保健中更安全地实施

## Slide 13: 研究1
目的
  了解令人不满意的临床结果产生的原因
技术
  时态数据挖掘技术（temporal data mining techniques）
样本
  评估了43名患者19个月的5800次透析治疗
质量评估
  基于13个自动测量的变量，它们反映透析过程中重要方面，例如，蛋白质分解代谢产物去除的效率，或者全身水(TBW，total body water)的减少、低血压的发作。
方法
  ML算法基于对不同透析失败原因的分层
  “学习”关联和时间规则，
  报告患者的“风险状况”，其中包括典型透析失败的情形。

## Slide 14: 研究2
目的
  排除“透析中心效应（dialysis center effect）”对死亡率的偏倚(在校正其他风险因素后，中心之间存在的死亡率概率的残差)
样本
  来自英国肾脏注册处的18000名ESRD患者接受了MLP(多层感知器)的“训练”，然后“测试”其预测死亡率
结论
  作者以较高的准确性证明了肾脏中心特征（the renal center characteristics ）与死亡率的相关性很小，并建立了具有较高准确性的预测生存模型。

## Slide 15: 研究3
目的
  为了对大数据的含义有一个真正的认识（To have a real perception of what big data means），建立一种预测死亡率的工具。
样本
  美国透析患者，有1,126,495条记录被纳入联合数据集，根据其潜在的临床意义，选择42个变量用于分析。
方法
  作者描述了一个具有两个输入、一个输出和一个包含四个神经元的隐层的前馈神经网络。

## Slide 16: 研究4
目的
  建立一个在日常实践中,临床医师也可以使用的预测模型，预测生活质量(QoL)改变和心血管的结果（cardiovascular outcomes）
预测的生活质量(QoL)改变的方法
  使用决策树和朴素贝叶斯，通过一个早期预警系统（early warning system）执行透析数据解释
预测心血管的结果的方法
  一个套索逻辑回归（lasso logistic regression）模型和一个随机森林（RF ）模型对4246例HD患者的数据进行预测性比较

## Slide 17: 研究5
主题
  HD session
目前的问题
  目前的透析机不能适应各种变化的发生，而最近的人工智能模型能够预测低血压和预期患者的反应(在体积、血压和心率变异性方面)。与标准回归模型相比，神经网络方法更灵活，更容易适应复杂的预测问题。
样本
  作者使用了60个变量(患者特征、生理反应的历史记录、以前透析治疗的结果、透析前数据和指数治疗的处方透析剂量)，用于建模包括766000条记录的数据集，每条记录都是西班牙肾护理中心记录的透析过程。
结论
  神经网络被证明是比指南中尿素去除率、透析后BUN或Kt/V的标准建议更好的预测因子。
  ML算法用于预测低血压、血容量或TBW。

## Slide 18: 研究6
结论
  神经网络优于有经验的肾病学家
第一个研究
  样本
    对瑞士的两个透析单位(80例HD患者，480个月临床和生化变量（biochemical variables）)进行了一项回顾性和前瞻性的联合观察研究。
  结果
    使用BrainMaker专业软件对一个神经网络进行“训练”和“测试”，预测原发性低血压的效果比6名训练有素的肾病学家更好。

## Slide 19: 研究6
第二个研究
  样本
    对于14名儿童患者的观察和预测，使用人工智能来代替肾病学家。
  结果
    证明AI是一种基于生物阻抗、血容量监测和血压值预测HD干重(不含水)的优越工具。
由于贫血是ESRD和透析患者中常见的共病，所以AI关注的关键元素是
  促红细胞生长素
  血红蛋白靶蛋白
  铁治疗剂量

## Slide 20: 研究7
目的
  使用神经网络对血液透析患者ESA剂量进行个体化治疗，建立一个“贫血控制模型”(ACM)，用于预测未来的血红蛋白，并推荐一个精确的ESA剂量。
    红细胞生成刺激剂(erythrocyte—forming stimulants,ESA)为临床上常用的治疗肾性贫血的药物.
样本
  2006年至2010年费森尤斯医疗诊所的葡萄牙、西班牙和意大利的HD患者。
方法
  数据：达比波素α和铁的剂量以及与HD治疗相关的参数。利用了RBCS的先验知识和铁和ESA产生的影响。
    红细胞寿命（Red Blood Cell Survival, RBCS）
  数据规模： 653例患者纳入对照组，640例纳入观察期。
  模型：感知器(MLP)的输入。
  输出：ESA剂量

## Slide 21: 研究8
目的
  使用人工智能算法，改善HD患者的慢性肾脏疾病和骨骼疾病(CKD-MBD)管理
方法
  6个变量(年龄、糖尿病、高血压、血红蛋白、白蛋白)构建MLP。
结论
  神经网络(基于有限的临床数据)可以准确预测血浆iPTH浓度的靶范围。
  NNs仅使用简单的临床参数来预测需要更频繁维生素D剂量的HD患者。
  分析ESRD矿物代谢参数之间复杂的相互作用可能需要更先进的数据分析系统，如随机森林(RF)。

## Slide 22: 研究9
目的
  一项基于自然语言处理算法的工作，用于描述钙化患者的真实发病率和死亡率
样本：11451例USRDS患者
  网络美国肾脏登录系统(United States Renal Data System);
结果：确定了649例钙中毒事件，死亡率是平均死亡率的2.5-3倍。试验可作为研究其他罕见疾病的研究模板。

## Slide 23: 研究10
目的
  采用模糊Petri网(FPN)算法量化房室瘘狭窄程度
    Petri网：离散并行系统的数学表示，最经典的是过程模型
    长期血液透析患者可能会产生房室瘘。
样本
  一项来自台湾的小型研究(42例患者)使用电子听诊器来估计动静脉瘘水平的特征频谱
    动静脉瘘：动脉和静脉之间存在异常通道。
方法
  观察3个主要特征频率，为评价房室瘘狭窄程度提供信息。

## Slide 24: 研究11
目的
  ML算法可以预测房室瘘的寿命
方法
  通过比较六种ML算法，仅基于临床和透析变量来预测瘘的通畅度。其中，线性核支持向量机（SVM with a linear kernel）的准确率最高达98%。
样本
  200名患者的数据集、每个患者5次透析(以避免任何操作错误)和机器报告的30多个值。
结果
  这种系统可以通过放弃导管和减少超声多普勒（ultrasound Doppler）等扫描的医疗费用来改善患者的生活质量。
    多普勒彩超机，超声医疗设备。

## Slide 25: 研究12
目的
  评估动静脉瘘（arteriovenous fistula）的健康状况
方法
  使用小型传感器(与传统的多普勒机不同)的研究使用支持向量机。
  该模型精度高(89.11%)，二类误差（type II error）低(9.59%)。

## Slide 26: 3.2 腹膜透析与人工智能
Q1: 人工智能的使用如何改善向PD(腹膜透析)提供的医疗服务?
预防
  人工智能被用来确定PD技术失败的相关因素，指定干预措施以减轻风险因素
诊断
  人工智能算法可以发现生物标志物特征与不同类型的感染之间的联系
  对早期采取适当的治疗方法以及避免易感ESRD患者的严重感染并发症有巨大的意义
  AI通过突出PD中病原体特异性炎症反应所涉及的关键途径，为扩大病理生理机制的科学知识做出贡献

## Slide 27: Q1: 人工智能的使用如何改善向PD(腹膜透析)提供的医疗服务?
处方
  通过使用人工智能，将透析前患者分为高转运蛋白组和低转运蛋白组，可以为尿毒症患者提供更好的治疗选择，这将改善PD患者的预后(根据经验预测的疾病发展情况)，降低发病率和死亡率
预测
  AI能预测流体过载等并发症,心脏衰竭或腹膜炎
  算法可以识别患者中风的风险,因此允许早期干预和减少PD的住院数

## Slide 28: Q2: 挑战和需要更多人工智能研究的PD领域
人工智能可以用来识别有腹膜炎风险的患者，以降低感染风险，克服腹膜透析过程中的巨大负担
在自动化PD中开展家庭远程监测的研究可以改善患者的治疗结果和对治疗的坚持
展开家庭远程监控自动地进行腹膜透析
对使用吸附剂技术的透析液再生制造自动化可穿戴人工肾PD装置的安全性的研究

## Slide 29
研究1
一个MLP模型使用了来自111名尿毒症患者5年PD数据库的透析前数据并证明了该方法将透析前患者分为高转运蛋白组和低转运蛋白组有效性。
可以为尿毒症患者提供更好的治疗选择，这将改善PD患者的预后，降低发病率和死亡率。
研究2
利用反向传播方法构造和训练了73-80-1节点结构的MLP，确定PD技术失败的相关因素，以便开发干预措施以减轻风险因素

## Slide 30
研究3
  结合生物标记测量期间急性腹膜炎和基于支持向量机、神经网络和随机森林的特征选择方法，一项研究(包括83 PD患者腹膜炎)
  证实了先进数学模型在分析复杂的生物医学数据集和强调感染部位病原体特异性炎症反应的关键途径方面的强大作用。
研究4
  利用CAPD患者的数据挖掘模型，提取模式，根据他们的血液分析对中风险患者进行分类。
  在最近的一项研究中，分析了850个病例的数据集，五种不同的人工智能算法(朴素贝叶斯、逻辑回归、MLP、随机森林和k-NN)被用来预测患者的中风风险。RT和k-NN预测脑卒中风险的特异性和敏感性均为95%

## Slide 31: 3.3 肾移植与人工智能
Q1: 人工智能的使用如何改善向KT提供的医疗服务?
诊断
  AI能够通过识别一系列实验室数据中的异常模式来检测和报告急性KT排斥反应相关的早期肌酐病程，从而允许快速干预和改善KT病人的后遗症
预测
  人工智能被用于预测移植排斥反应、“移植延迟功能”和死亡率
  人工智能算法可做作为移植前器官匹配工具，使得器官的分配更加合理，从整体优化KT医疗保健管理系统

## Slide 32: Q1: 人工智能的使用如何改善向KT提供的医疗服务?
处方
  各种ML模型准确地预测他克莫司稳定的剂量，成功改善移植后的免疫抑制治疗和预防他克莫司毒性
  正确地管理免疫抑制对避免移植物丢失有着巨大作用
  ML可以评估移植手术后不同类型的饮食的优势,可以使KT对生命质量产生积极的影响

## Slide 33: Q2: 挑战和需要更多人工智能研究的KT领域
预防性的人工智能工具可以用于识别移植物排斥和移植物丢失的可变危险因素，为病人提供成功率更高的KT
指导方针需要支持使用人工智能来分配器官或预测排斥反应
通过将人工智能整合到电子病人登记系统中，可以很容易地对人工智能对移植受者护理的影响进行前瞻性评估
我们期望在未来几年,所有肾移植程序将通过人工智能管理

## Slide 34
研究1
  NNs可用于预测慢性肾移植排斥反应(作者描述了对27例慢性排斥反应患者的回顾性分析，八个简单变量对排斥反应有很大影响)
研究2
  一项对2005年至2011年500名患者的研究使用最大似然算法(SVM、随机森林和离散余弦变换)预测“移植肾功能恢复延迟”，结果表明线性SVM具有最高的鉴别能力(AUROC为84.3%)，优于其他方法。
    移植肾功能恢复延迟是指移植肾的有效功能容量与受者的生理需求暂时不匹配而引起的临床综合征。

## Slide 35
研究3
  DTW(动态时间规整算法)用于识别一系列实验室数据中的异常模式，从而早期发现并报告与急性排斥反应相关的肌酐病程[56]。对数据库中存储的1，059，403个实验室值、43，638个肌酐测量值、1143名患者和680次排斥事件进行数据提取。通过将人工智能集成到电子患者登记系统中，可以前瞻性地评估对移植受者护理的真正影响。
    DTW (动态时间规整算法) :衡量两个长度不同的时间序列的相似度的方法
研究4
  在一项对257名接受KT的儿科患者进行的回顾性研究中，采用了一个经过反向传播训练的MLP，使用20个简单的输入变量来确定血清肌酐的延迟下降(移植肾功能恢复的延迟)[57]。据报道，其他模型(决策树)突出了有移植物丢失风险的受试者。

## Slide 36
研究5
  使用USRDS数据库中的数据集(来自5144名患者的48个临床变量)，开发了一个作为移植前器官匹配工具的M1软件(基于贝叶斯置信网络(BBN))。该模型可以预测第一年内移植失败，特异性为80%。
    USRDS: 网络美国肾脏登录系统(United States Renal Data System)
研究6
  对1045名KT患者进行研究，8项ML技术接受了基于药物遗传算法的TSD预测培训。确定了与TSD显著相关的临床和遗传因素。高血压、奥美拉唑的使用和CYP3A5基因型用于构建多元线性回归(MLR)

## Slide 37
研究7
  一项涉及129名KT患者的前瞻性研究证实，通过神经网络将多个ABCB1多态性与CYP3A5基因型结合起来，可以更准确地计算出他克莫司的初始剂量，从而改善治疗并预防他克莫司毒性。
    他克莫司：抑制人体的免疫功能，从而治疗微小病变型肾病综合征。
研究8
  37名KT患者被随机分为低脂标准组和地中海饮食组。
  对于黄斑变性组，神经网络有两个隐藏层，分别有223个和2个神经元。
  在对照组中，网络也有两个隐藏层，分别有148个和2个神经元。
  结论是在不影响血脂水平的情况下，地中海式饮食对移植后患者是理想的。该报告是唯一一项评估移植后不同类型饮食优势的研究。
    地中海式饮食：饮食方式，指有利于健康的，简单、清淡以及富含营养的饮食

## Slide 38
四、局限性
AI算法像“黑匣子”，无法充分描述决策过程
从基于证据的医学（EBM）转向“deep medicine”，存在许多新的和意想不到的困难。
病人的个人隐私信息和数据的安全性
需要长时间的训练和大量的数据才能使算法可靠

## Slide 39
五、结论
  尽管医学指南不建议在日常实践中建议使用AI，但有大量证据表明AI/ML算法比肾病专家能够更好地预测：透析过程中的体积，Kt/V，低血压或心血管事件。
  总而言之，这些试验报告了AI/ML对G5D/T（终末期肾脏病）患者的生活质量和生存的强大影响。在未来的几年中，可能会见证AI / ML设备的出现，这些设备有助于透析患者的治疗，从而提高生活质量和生存率。